AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREÂMBULO

Processo Licitatório FMS n° 003/2018

Pregão Presencial FMS n° 003/2018

## Tipo: MENOR PREÇO – POR ITEM

Por meio deste com o intuito de SANAR ERRO do objeto necessário a nossos serviços modifica-se a redação do anexo I (Termo de Referência), bem como a data de abertura dos envelopes, dessa forma, sendo a sua redação atual a seguinte:

## Onde se lê:

| 01 | Ar condicionado, capacidade 9.000 a 12.000 BTUs, tipo simples, função quente e frio. | 1 | R$2.400,00 | R$2.400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Impressora Laser (comum), que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de 200 páginas. | 1 | R$2.300,00 | R$2.300,00 |
| 03 | Computador (Desktop-Básico); que esteja em linha de produção pelo fabricante; com processador no mínimo Intel core I3 ou AMD A10 ou similar; memória Ram de 08 gigabytes; em 02 módulos idênticos de quatro gigabytes cada. | 1 | R$3.400,00 | R$3.400,00 |
| 04 | Lavadora de roupas hospitalar (capacidade acima de 50kg; estrutura externa, painel de comando, barreira sanitária, dispositivo de segurança, freio de parada e cesto interno. | 1 | R$50.000,00 | R$50.000,00 |
| 05 | Cama hospitalar tipo Fowler elétrica, estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: cabeceira, Fowler, trendelemburg, reverso do trendelemburg, cardíaco, vascular e elevação de altura e CPR. | 4 | R$10.000,00 | R$40.000,00 |
| 06 | Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável. | 4 | R$300,00 | R$1.200,00 |
| 07 | Mesa para refeição, material de confecção aço/ ferro pintado; tampo madeira/ MDP/ MDF/ similar; regulagem de altura manípulo. | 2 | R$700,00 | R$1.400,00 |
| 08 | Carro máquina simples, grandes laterais, acessórios: colchonete, material de confecção aço inoxidável, suporte de soro. | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 |
| 09 | Carro de emergência, confecção estrutura/ gabinete, cilindro de oxigênio, suporte para cilindro, suporte de soro, gavetas, suporte para desfibrilador, tábua de massagem, régua de tomadas. | 2 | R$5.750,00 | R$11.500,00 |
| 10 | Suporte de soro, material de confecção aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável. | 6 | R$380,00 | R$2.280,00 |
| 11 | Ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modo ventilatórios compatíveis: ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada, ventilação com fluxo contínuo. | 1 | R$50.000,00 | R$50.000,00 |
| 12 | Monitor multiparâmetros; tamanho da tela de 10” a 12”, eletrocardiograma (ECG), Multiparametrico oximetria de pulso e cardioscopia (ECG) e pressão arterial não invasiva | 1 | R$17.000,00 | R$17.000,00 |
| 13 | Oxímetro de pulso; portátil (de mão); sensor de SpO2. -01. | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 |
| 14 | Aspirador de secreções elétrico móvel; capacidade de 6 a 10 litros, suporte com rodizio, válvula de segurança, frasco termoplástico/ vidro. | 1 | R$2.900,00 | R$2.900,00 |
| 15 | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de Led e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula. | 1 | R$61.000,00 | R$61.000,00 |
| 16 | Bomba de infusão equipo universa, bateria, KVO, alarmes, programação da infusão, bolus. | 1 | R$5.000,00 | R$5.000,00 |
| 17 | Carro de emergência confecção estrutura/ gabinete aço pintado/ aço inox, suporte para cilindro, suporte de soro, gavetas mínimo de 4. | 2 | R$5.750,00 | R$11.500,00 |
| 18 | Amnioscópio composição com 3 pontas em material esterilizado. | 1 | R$1.400,00 | R$1.400,00 |
| 19 | Carro de curativos, acessório(s) balde e bacia, material de confecção aço inoxidável. | 2 | R$1.200,00 | R$2.400,00 |
| 20 | Espaldar em madeira (barra/escada de ling.) material de confecção madeira. | 1 | R$750,00 | R$750,00 |
| 21 | Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável. | 1 | R$300,00 | R$300,00 |
| 22 | Cardioversor, tipo bifásico, comando nas pás ajuste, carga e disparo, memoria de ECG, impressora, modulo DEA e bateria. | 1 | R$20.000,00 | R$20.000,00 |
| 23 | Balde a pedal, material de confecção polipropileno, capacidade de 30l até 49l. | 5 | R$120,00 | R$600,00 |
| 24 | Freezer comum tipo horizontal 01 porta até 200 litros. | 1 | R$1.300,00 | R$1.300,00 |
| 25 | Escada de 7 degraus material de confecção alumínio. | 2 | R$160,00 | R$320,00 |
| 26 | Carro térmico acessório(s) mínimos de 15 bandejas, temperatura aquecido por resistência elétrica, material de confecção aço inoxidável. | 1 | R$4.000,00 | R$4.000,00 |
| 27 | Banho-maria (para alimentos), possui 1 bandeja com capacidade mínima de 12 marmitas, aquecimento elétrico ou a gás. | 1 | R$600,00 | R$600,00 |
| 28 | Geladeira/ refrigerador capacidade de 250 a 299 litros | 1 | R$1.450,00 | R$1.450,00 |
| 29 | Câmara de refrigeração para vacinas com no mínimo as seguintes características: Câmara vertical, formato externo e interno retangular, com fim especifico para guarda cientifica de vacinas; Capacidade de armazenamento de no mínimo 280 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna e externa totalmente em aço inoxidável; Com gavetas em aço inoxidável removíveis e ajustáveis; Isolamento térmico em poliuretano injetado livre de CFC, de no mínimo 7,50 cm de espessura; Porta de acesso vertical com visor de vidrosistema anti-embaçamento; Rodizios com freios; Degelo automático com evaporação decondensado; Painel de comando e controle frontal e superior em LCD; Entrada USB, independente de computador ou softwere para armazenamento de dados e relatórios; Comando eletrônico digital micro processado programável de 2 a 8º C; Temperatura controlada automaticamente a 04ºC por solução; Comando digital micro processado com temperatura de momento, máxima,mínima e bateria simultaneamente no painel; Sistema de alarme sonoro, visual e escrito no painel de todos os eventos que ocorrem; Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável; Estabilizador de voltagem integrado; Chave geral de energia (liga/desliga); Luz interna de LED, temporizada, com acionamento externo mesmo com a porta fechada; Voltagem: 220 volts ou bivolt, 50/60 Hz; Registro na Anvisa; Certificado de qualidade ISSO 13.485; Discador telefônico para até três números; Sistema de energia para manter a temperatura por até 24 horas em caso de queda de energia elétrica; Obs: No momento da entrega, juntamente com o equipamento deverá ser apresentado catálogo e manual do produto registrado na Anvisa, onde constem todas as características, deverá ser entregue sem custos adicionais. Garantia mínima de 12 meses O produto deverá ser desenvolvido especificamente para a guarda científica de imunobiológicos. | 1 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |

|  |  | TOTAL | R$ 322.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |

LEIA-SE:

| Item. | Descrição/Especificações/Características Mínimas | Quantidade | Preço Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ar condicionado, capacidade 12.000 BTUs, função quente e frio, Inverter, instalado. | 1 | R$2.400,00 | R$2.400,00 |
| 02 | Impressora Laser Multifuncional, Scanner, Copiadora, Wi-FI, que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de 200 páginas. | 1 | R$2.300,00 | R$2.300,00 |
| 03 | Computador (Desktop); que esteja em linha de produção pelo fabricante; com processador no mínimo Intel core I5 ou AMD A10 ou similar; memória Ram de 08 gigabytes; em 02 módulos idênticos de quatro gigabytes cada. hd sata seagate 1t, placa de video 1gb vga 9800gt, monitor 19,5 lg , gravador dvd / cd , teclado e mouse com fio, estabilizador 500v. | 1 | R$3.400,00 | R$3.400,00 |
| 04 | Lavadora horizontal hospitalar (separação de ambiente) Capacidade 50kg Lavadora hospitalar, destinada a lavar/enxaguar roupas em geral, para uso hospitalar, com duas portas externas, sendo uma voltada para o lado limpo e outra para o lado sujo da lavanderia. Estrutura fabricada em perfis e chapas de aço SAE 1020 rigidamente interligadas por meio de solda contínua, proporcionando estabilidade total ao conjunto com tratamento químico contra corrosão e base em primer de alta aderência e acabamento final com pintura a base de epóxi. Cilindro externo deverá ser construído em chapas de aço inoxidável AISI 304. Portas externas tipo dobradiça em aço inoxidável tipo AISI 304, liga 18/8. Coifa para separação de ambiente fabricada em aço SAE 1020, com visor de amplas dimensões. Cesto interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, com perfurações de 8mm. Sistema de transmissão com acionamento através de polias e correias em “V”, por meio de motor elétrico de indução trifásica, dotado de proteção contra sobrecargas, através de rele térmico. Painel comando lado sujo na parte frontal do equipamento com Termômetro para controle de temperatura, botão pulsador para alinhar a porta do cesto com a porta do corpo externo, temporizador para controle do tempo de operação com alarme áudio visual no final do ciclo, alarme áudio visual para comunicação entre os operadores, lâmpada indicadora de “porta aberta”, chave geral “liga.desliga”, dreno acionado eletricamente, botões posicionadores do cesto; bimanual proporcionando segurança aos operadores impedindo o risco de acidentes, Painel de comando do lado limpo com alarme áudio visual para liberar descarregamento, botão pulsador para alinhar a porta do cesto com a porta do corpo externo, lâmpada indicadora de “porta aberta”. Comandos manuais com visor lateral para controle do nível de água, entrada de água e vapor; O quadro de comando deverá ser totalmente vedado, contendo acionamentos de comando elétrico com proteções térmicas e magnéticas para proteção do motor e componentes elétricos. O equipamento deverá atender a Norma Regulamentadora NR-12, onde todo equipamento deve cumprir requisitos mínimos de segurança para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Apresentar Laudo técnico dos dispositivos de segurança do equipamento com testes e aprovação técnica de Engenheiro de Segurança do Trabalho devidamente habilitado/credenciado, comprovando o equipamento estar em conformidade com a NR-12, devendo vincular Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. |  |  |  |
| 05 | Cama hospitalar tipo Fowler elétrica, estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: cabeceira, Fowler, trendelemburg, reverso do trendelemburg, cardíaco, vascular e elevação de altura e CPR. Deverá suportar pacientes de pelo menos 250kg. Deverá ser apresentado na proposta Certificado de Conformidade com a NBR 60601-2-52:2013 para segurança de pacientes e usuários. | 4 | R$10.000,00 | R$40.000,00 |
| 06 | Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável, com degrau em alumínio | 4 | R$300,00 | R$1.200,00 |
| 07 | Mesa para refeição, material de confecção aço inoxidável; tampo madeira/ MDF; regulagem de altura manípulo. | 2 | R$700,00 | R$1.400,00 |
| 08 | Carro maca simples, grandes laterais, acessórios: colchonete, material de confecção aço inoxidável, suporte de soro. | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 |
| 09 | Carro de emergência, confecção estrutura/ gabinete, cilindro de oxigênio, suporte para cilindro, suporte de soro, gavetas, suporte para desfibrilador, tábua de massagem inóx, régua de tomadas. Deve possuir ao menos 21 divisórios para medicamentos. Sistema de lacres para travamento das gavetas. Dotado de pelo menos 4 gavetas e uma porta para guarda de equipamentos. Deverá possuir 4 rodízios, sendo dois deles com travas. |  |  |  |
| 10 | Suporte de soro, material de confecção aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável, com 4 ganchos no mínimo. | 6 | R$380,00 | R$2.280,00 |
| 11 | Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatos, pediátricos e adultos para utilização em unidades de terapia intensiva. Modos de ventilação: Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão, PCV, VCV, Nos modos Assistido/Controlado, SIMV (VCV), SIMV (PCV), CPAP e PSV (Pressão de suporte); Ventilação não invasiva com compensação de fugas (a partir de 30L/min); Ventilação de back up em apnéia para os modos assistidos, inclusive CPAP Parâmetros de Controle (faixas mínimas): Freqüência respiratória de 1 a 250 rpm pelo menos; Tempo inspiratório de 0,1 a 4,0 segundos pelo menos; FiO2 de 18 a 100% com monitoração através de célula/sensor interno ao equipamento, sem conexão, cabo ou acessórios externos; PEEP/CPAP de 0 a 50 cmH2O pelo menos; Pressão controlada até 90 cmH2O pelo menos; Pressão de suporte de -30 até 90 cmH2O pelo menos; Sensibilidade inspiratória por fluxo de 1 a 60 Lt/min, pelo menos; Sistema de Monitorização: Monitor LCD colorido de no mínimo 15” touch screem; Deverá permitir a mensuração da Capnografia. Freqüência respiratória, relação I:E; Curva de pressão x tempo e fluxo x tempo pelo menos; Sistema de Alarmes Alta pressão inspiratória; Baixo volume minuto; Ventilador Inoperante ou falha de máquina; Recursos: Deve possuir recurso para nebulização; Tecla para pausa (ou retenção) inspiratória e expiratória manual de no mínimo 03 segundos; Alimentação elétrica: Alimentação elétrica de 100 a 240 volts. Acessórios: 02 Circuitos paciente adulto; 02 Circuitos paciente pediátrico; 01 Braço para circuito paciente; 01 Pedestal com rodízios; 01 Mangueira de O2; 01 Mangueira de AR; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 180 minutos; Manuais de instruções e funcionamento em língua portuguesa; conforme registrado na ANVISA. | 1 | R$50.000,00 | R$50.000,00 |
| 12 | Monitor multiparâmetros; tamanho da tela de 15” com touch screen, eletrocardiograma (ECG), Multiparametrico oximetria de pulso e cardioscopia (ECG) e pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Monitor deverá possuir uma pelo menos 10 formas de onda em tela. Deverá permitir o uso para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. O monitor deverá possuir característica modular, com módulos intercambiáveis. Deverá possuir mensuração de ECG através de cabo 5 vias e medindo pelo menos de 0 a 350bpm. Deve permitir a mensuração da SpO2 através de sensor com tecnologia Nellcor, Massimo, Fast Spo2 ou Trutrak, mensurando de 0 a 100%, sendo resistente a movimentos e baixas perfusões. Deve mensurar a PNI de 0 a 270 mmHg pelo menos, com modos manuais, automáticos e contínuo. Modo automático deverá permitir o ajuste de 1 a 240 minutos pelo menos. Deverá mensurar a respiração de 6 a 150 rpm pelo menos. Temperatura deverá mensurar de 0 a 45ºC pelo menos. Deverá ser entregue todos os acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento e também os manuais. | 1 | R$17.000,00 | R$17.000,00 |
| 13 | Oxímetro de pulso; portátil (de mão); sensor de SpO2. 1 Adulto, 1 Neonatal reutilizáveis | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 |
| 14 | Aspirador de secreções elétrico móvel; capacidade de 6 a 10 litros, suporte com rodizio, válvula de segurança, frasco termoplástico/ vidro. | 1 | R$2.900,00 | R$2.900,00 |
| 15 | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de Led e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula. Deverá possuir iluminação mínima de 160.000 lux por cúpula a 1 metro de distância. Deverá possuir IR pelo menos 93. Deverá permitir o ajuste da temperatura de cor, variando entre 4000K e 5000K. Deverá possuir sistema que permita que o foco gire seus braços em giro livre de 360º nos eixo principal e braços das cúpulas. Deverá também possuir sistema comprovado em manual da Anvisa que as cúpulas cheguem a 01 metro de distancia da mesa cirúrgica, podendo ainda ficar perpendicular a mesma. Deverá possuir bateria com durabilidade mínima de 02 horas. Dissipação de calor deverá ser voltada para fora do campo cirúrgico, sem a necessidade do uso de ventoinhas. | 1 | R$61.000,00 | R$61.000,00 |
| 16 | Bomba de infusão equipo universal, bateria, KVO, alarmes, programação da infusão, bolus. Programação tempo por volume e vasão por tempo. | 1 | R$5.000,00 | R$5.000,00 |
| 17 | Carro de emergência, confecção estrutura/ gabinete, cilindro de oxigênio, suporte para cilindro, suporte de soro, gavetas, suporte para desfibrilador, tábua de massagem, régua de tomadas. Deve possuir ao menos 21 divisórias para medicamentos. Sistema de lacres para travamento das gavetas. Dotado de pelo menos 4 gavetas e uma porta para guarda de equipamentos. Deverá possuir 4 rodízios, sendo dois deles com travas. | 2 | R$5.750,00 | R$11.500,00 |
| 18 | Amnioscópio composição com 3 pontas em material esterilizado. | 1 | R$1.400,00 | R$1.400,00 |
| 19 | Carro de curativos, acessório(s) balde e bacia, material de confecção aço inoxidável. | 2 | R$1.200,00 | R$2.400,00 |
| 20 | Espaldar em madeira (barra/escada de ling.) material de confecção madeira. | 1 | R$750,00 | R$750,00 |
| 21 | Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável. | 1 | R$300,00 | R$300,00 |
| 22 | Cardioversor Bifásico com DEA, Impressora e Bateria Cardioversor composto por sistema de desfibrilação, monitorização, registro e montado em um só gabinete que atenda a técnica de operação nas especificações a seguir; * Possibilidade de funcionamento sincronizado (cardioversão) e não sincronizado (desfibrilação a qualquer momento); * Forma de onda de desfibrilação bifásica; * Seleção de energia: pás internas de 2 a 50 Joules em 10 ou mais passos; pás externas de 5 a 200 Joules ou maior em 12 ou mais passos; * Possibilidade de acionamento da carga através de tecla localizada no equipamento ou na própria pá de desfibrilação; * Tempo de carga: menor do que 12 segundos para 200 Joules com baterias novas; * Circuito de descarga interna quando houver o carregamento e a carga não for utilizada; * Indicador de carga através de sinalização visual e sonora da carga completa com indicação visual da carga disponível; * Sincronização do pulso do desfibrilador com a onda R do ECG do paciente. * Monitorização do ECG através das pás ou do cabo do paciente, devendo permitir até 7 (sete) derivações pelo cabo ou uma pelas pás. Deve indicar na tela a derivação escolhida. O amplificador de ECG deve ser isolado com proteção a desfibriladores e bisturis; * Faixa de monitorização da frequência cardíaca de 20 até 240 BPM, podendo ter seus limites inferior e superior menor e maior respectivamente; * Display gráfico monocromático ou colorido de cristal líquido ou emissor de luz com lente anti reflexiva de dimensão igual ou superior a 5” medida na diagonal da tela. Deve permitir a visualização mínima: do ECG, valor da frequência cardíaca, derivação e energia selecionada. Deve possibilitar o congelamento do traçado; * Memória para sinais de ECG, desfibrilação e alarmes; Possibilidade de seleção de filtros de rede. * Módulo DEA; * Umidade Relativa em operação: entre 30 e 90% sem condensação; * Registrador incorporado ao gabinete com impressão por cabeça térmica em papel de largura mínima de 50 ± 5 mm em bobina ou sanfonado e que imprima no mínimo os seguintes sinais e parâmetros: traçado de ECG indicando derivação, valor da frequência cardíaca, energias selecionadas, data e hora. Deve permitir o registro automático antes e após cada descarga; * Alimentação 100-240 VAC 60 Hz automática ou 127/220V 60 Hz selecionável por chave externa ao gabinete; * Baterias recarregáveis com autonomia mínima de 25 descargas de 200 Joules ou 2(duas) horas de monitorização contínua. Deve ser indicado quando a bateria estiver em nível baixo e também quando estiver em carga; * Alarmes mínimos: bradicardia e taquicardia; * Peso máximo 10 Kg. Acessórios Mínimos * Cabo de alimentação; * Papel para registro (2 bobinas se em rolo ou 2 caixas se sanfonado); * Pás externas com adaptadores adulto/infantil; * Cabo para paciente de 5 vias; * Cabo e acessório para DEA; Garantia Mínima de 24 (Vinte e quatro) meses. | 1 | R$20.000,00 | R$20.000,00 |
| 23 | Balde a pedal, material de confecção polipropileno, capacidade de 30l até 49l. | 5 | R$120,00 | R$600,00 |
| 24 | Freezer comum tipo horizontal 01 porta até 200 litros. Classificação de Energia A | 1 | R$1.300,00 | R$1.300,00 |
| 25 | Escada de 7 degraus material de confecção alumínio. | 2 | R$160,00 | R$320,00 |
| 26 | Carro térmico acessório(s) mínimos de 15 bandejas, temperatura aquecido por resistência elétrica, material de confecção aço inoxidável. | 1 | R$4.000,00 | R$4.000,00 |
| 27 | Banho-maria (para alimentos), possui 1 bandeja com capacidade mínima de 12 marmitas, aquecimento elétrico ou a gás. | 1 | R$600,00 | R$600,00 |
| 28 | Geladeira/ refrigerador capacidade de 250 a 299 litros, classificação de energia A. | 1 | R$1.450,00 | R$1.450,00 |
| 29 | Câmara de refrigeração para vacinas / medicamentos com no mínimo as seguintes características: Câmara vertical, formato externo e interno retangular, com fim especifico para guarda cientifica de vacinas; Capacidade de armazenamento de no mínimo 280 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna e externa totalmente em aço inoxidável; Com gavetas em aço inoxidável removíveis e ajustáveis; Isolamento térmico em poliuretano injetado livre de CFC, de no mínimo 7,50 cm de espessura; Porta de acesso vertical com visor de vidro sistema anti-embaçamento; Rodizios com freios; Degelo automático com evaporação decondensado; Painel de comando e controle frontal e superior em LCD; Entrada USB, independente de computador ou softwere para armazenamento de dados e relatórios; Comando eletrônico digital micro processado programável de 2 a 8º C; Temperatura controlada automaticamente a 04ºC por solução; Comando digital micro processado com temperatura de momento, máxima,mínima e bateria simultaneamente no painel; Sistema de alarme sonoro, visual e escrito no painel de todos os eventos que ocorrem; Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável; Estabilizador de voltagem integrado; Chave geral de energia (liga/desliga); Luz interna de LED, temporizada, com acionamento externo mesmo com a porta fechada; Voltagem: 220 volts ou bivolt, 50/60 Hz; Registro na Anvisa; Certificado de qualidade ISSO 13.485; Discador telefônico para até três números; Sistema de energia para manter a temperatura por até 24 horas em caso de queda de energia elétrica; Obs: No momento da entrega, juntamente com o equipamento deverá ser apresentado catálogo e manual do produto registrado na Anvisa, onde constem todas as características, deverá ser entregue sem custos adicionais. Garantia mínima de 12 meses O produto deverá ser desenvolvido especificamente para a guarda científica de imunobiológicos. | 1 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |

|  |  | TOTAL | R$ 322.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |

E

Onde se lê;

RECEBIMENTO E INICÍO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA” E “DOCUMENTAÇÃO”.

LOCAL:		Prédio sede da Prefeitura Municipal de MAJOR VIEIRA/SC – Trav. Otacílio F de Souza n.º  210, Centro

DATA:		07 de maio de 2018.

## HORÁRIO:	Abertura ás 09h00min horas. Protocolo dos envelopes até às 09h00min horas.

Leia-se:

RECEBIMENTO E INICÍO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA” E “DOCUMENTAÇÃO”.

LOCAL: 		Prédio sede da Prefeitura Municipal de MAJOR VIEIRA/SC – Trav. Otacílio F de Souza n.º 210, Centro

DATA: 		16 de maio de 2018.

## HORÁRIO: 	Abertura ás 09h00min horas. Protocolo dos envelopes até às 09h00min horas.

Os demais itens permanecem como no edital.

Major Vieira/SC, 04 de maio de 2018.

__________________________

Vilson Marcos Fernandes

Pregoeiro